様式第１号（第２条関係）

■既存ブロック塀等点検チェックリスト

１．構造別に以下の項目を点検し、１つでも点検結果に不適合項目があれば危険なブロック塀等となります。

○補強コンクリートブロック塀の場合

（不適合の場合は点検結果の欄に「×」を記入）

| 点検項目 | 点 検 内 容 | 点検結果 |
| --- | --- | --- |
| 塀の高さ | 2.2ｍ以下である。 |  |
| 塀の厚さ | 高さ2ｍを超える場合、15ｃｍ以上である。 |  |
|  | 高さ2ｍ以下の場合、10ｃｍ以上である。 |  |
| 控え壁 | 塀の長さ3.4ｍ以内ごとに、塀の高さの1/5以上突出した控え壁がある。（塀の高さが1.2ｍを超える場合） |  |
| 基 礎 | コンクリートの基礎がある。 |  |
| 健全性 | 傾き、ひび割れがなく、健全である。 |  |
| 鉄 筋 | 塀に鉄筋が入っている。 |  |

○組積造（石積、レンガ塀等）の場合

（不適合の場合は点検結果の欄に「×」を記入）

| 点検項目 | 点 検 内 容 | 点検結果 |
| --- | --- | --- |
| 塀の高さ | 1.2ｍ以下である。 |  |
| 塀の厚さ | 壁頂までの垂直距離が1/10以上である。 |  |
| 控え壁 | 塀の長さ4ｍ以内ごとに、塀の高さの1/5以上突出した控え壁がある。 |  |
| 基 礎 | コンクリートの基礎がある。 |  |
| 健全性 | 傾き、ひび割れがなく、健全である。 |  |
| 鉄 筋 | 塀に鉄筋が入っている。 |  |

※点検の結果、不適合となった項目については、点検の内容がわかる写真の添付が

必要です。